|  | УТВЕРЖДЕНО Директор МУП «Курскводоканал» __________ Цуканов Н.А. от «____» __________ 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в запросе цен на право заключения ДОГОВОРА

на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)» для нужд муп «курскводоканал"

1. Общий порядок проведения запроса цен регламентируется Положением о размещении заказов на поставку материалов и оборудования, выполнение работ и услуг для нужд МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

2. Состав документации

Документация запроса цен включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- форму заявки на участие в запросе цен (далее заявка) (Форма 1);

- форму анкеты участника размещения заказа  (Форма 2);

- форму доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи (Форма 3);

- форму предложения участника, отражающую ценовые условия выполнения договора (Форма 4);

- проект договора.

Предполагается, что участник размещения заказа ознакомится со всей документацией запроса цен.

Заявки, не соответствующие требованиям документации запроса цен, не допускаются к участию в запросе цен в соответствии с решением конкурсной комиссии.

3. Порядок предоставления документации

1. Документация запроса цен размещается в единой информационной системе на официальном сайте в сети Интернет:  www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и сайте МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» www.vodokanal-kursk.ru .

2.  Участник размещения заказа (далее – участник) может ознакомиться с документацией запроса цен на официальном сайте либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение заказа (далее – организатор запроса цен), на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Документация запроса цен предоставляется участникам без взимания платы.

4. Требования к  форме и содержанию заявки

Участник запроса цен подает заявку на участие в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается предмет запроса цен указанный в Информационной карте.

Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

Один участник может представить только одну заявку на участие в запросе цен.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен, независимо от результатов запроса цен.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений, а также не соответствие требованиям документации запроса цен и Информационной карты является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в запросе цен. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки на участие в запросе цен, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией от участия в запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в Информационной карте.

Верность копий документов, представляемых, в составе заявки на участие в запросе цен должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника запроса цен, если иная форма заверения не была установлена настоящей документацией запроса цен  и нормативными правовыми актами РФ. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника запроса цен.

Цена договора, предлагаемая участником запроса цен, не может превышать начальную цену  договора, указанную в Извещении.  В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа  превышает начальную цену договора, Конкурсная комиссия вправе не допускать соответствующего участника размещения заказа к участию в запросе цен.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок

Заявки должны быть доставлены участниками в сроки и по адресу, указанному в Информационной карте.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен, в порядке поступления конвертов с заявками.

В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе цен, после объявления присутствующим представителям участников запроса цен о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения запроса цен устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

2.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен или заявки на участие в запросе цен;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, размещенном на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы по адресу www.fas.gov.ru .

7. Порядок и срок отзыва и изменения заявок

Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Начало процедуры определяется вскрытием первого конверта с заявкой.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов.

Изменение заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями документации запроса цен. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

8. Разъяснение положений документации запроса цен

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса цен. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, заказчик обязан в письменной форме направить разъяснения положений документации запроса цен, если запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

В течение одного дня, со дня направления разъяснения по запросу участника, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации запроса цен не должно менять ее суть.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен

Публично  (день, место и время указаны в Информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе цен.

Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

В день вскрытия конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам о возможности, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия  вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвращает его участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, под роспись.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным письмом.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в запросе цен которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса цен, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов  с заявками на участие в запросе цен.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений, представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

10. Критерии оценки  заявок, порядок оценки  и  сопоставления заявок на участие в запросе цен

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников запроса цен в целях определения победителя запроса цен в соответствии с критериями оценки, указанными  в Положении.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в запросе цен, присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

Победителем признается участник запроса цен, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Проведение процедур закупок, не являющихся конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участником.

11. Заключение договора.

Участник запроса цен, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный проект договора в 7-дневный срок.

В случае если победитель запроса цен в срок, предусмотренный настоящей документацией, не представил заказчику подписанный договор, победитель запроса цен признается уклонившимся от заключения договора и вносится в реестр недобросовестных поставщиков МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса цен, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указанных в коммерческом предложении данного участника запроса цен.

Правоотношения между заказчиком и победителем запроса цен возникают после подписания договора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью документации запроса цен.

В случае противоречия между условиями инструкции участника запроса цен и положениями информационной карты, информационная карта имеют преобладающую силу.

| № | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1. Предмет договора: | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)» |
|  | № | Товар | Кол-во, пм | Требования |
|  | 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)» | 185 | См. Техническое задание |
| 2. Срок исполнения работ: | Февраль 2015 г. - Апрель 2015 г. |
| 3. Максимальная (начальная) цена договора: | 3 008 000,00 (три миллиона восемь тысяч) российский рубль Для участников, работающих по упрощенной системе налогообложения – 2 549152,5 (два миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два руб. 50 коп.) |
|  | Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. Предложения участников запроса цен не должны превышать начальную цену договора. Предлагаемая участником стоимость указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Если один из участников запроса цен работает по упрощенной схеме налогообложения (без НДС), то ценовые предложения других участников также будут рассматриваться без НДС. |
| 4. Порядок формирования цены: | В цену товара, поставляемого по договору, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, расходы по доставке, а также все издержки, расходы, подлежащие уплате в связи с выполнением условий договора. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты | Расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» не позднее 15 банковских дней после окончательной сдачи результатов работы согласно акту приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» счета-фактуры, составленные в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ |
| 6.Требования к качеству и безопасности работ | Согласно техническому заданию |
| 7. Место поставки: | г. Курск |
| 8. Заказчик: | МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» |
| 9. Участники могут обратиться в письменной или электронной форме за разъяснениями по содержанию технического задания запроса цен: | 305000, г. Курск, ул. Кирова,9 Тел./факс: (4712) 51-42-28, 560271 e-mail: bokinov_wkx@mail.ru Контактное лицо: Бокинов Дмитрий Вадимович |
| 10. Место подачи заявок: | 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9 |
| 11. Даты начала и окончания срока подачи заявок: | с 09 часов 00 минут «11» февраля 2015 г. до 15 часов 00 минут «19» февраля 2015 г. |
| 12. Дата, время и место вскрытия конвертов: | г. Курск, ул. Кирова, д. 9 «20» февраля 2015 г. в 09-05 |
| 13. Перечень документов, обязательных для включения в заявку: | 1) конкурсная заявка (приложение №1); 2) анкета участника запроса цен (приложение №2); 3)предложение участника, отражающее ценовые условия выполнения договора на бланке предприятия (приложение №4); 4) копия свидетельства СРО; 5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц не старше 6 мес.; 6) копия свидетельства о государственной регистрации; 7) копия Устава, положения, учредительного договора; 8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных документов Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника |
| 14. Доп. документы | 1) доверенность, подтверждающая полномочия лица, присутствующего на процедуре вскрытия конвертов (приложение № 3); 2) Если участник запроса цен субъект малого или среднего предпринимательства необходимо подтвердить это документально. 3) Подписанный договор в 2-х экземплярах (не вшитый в заявку) |

Техническое задание

Виды и объемы работ по объекту

«Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации

от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)»

Демонтажные работы

- Демонтаж сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах – 2,9 м3;

- Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (демонтаж верха ж/б труб) – 5,8 м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную – 7,83 т;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) – 7,83 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км II класс груза – 15,66 т

Реконструкция коллектора

Прокладка открытым способом (КК1 до КК4)

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 18 м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 32,4 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км II класс груза – 32,4 т;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 – 202 м3;

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 15 м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза – 368,9 т;

- Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых – 153,6 м2;

- Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм (Трубы для канализации ПЭ100 СПИРОЛАЙН SN6 D600mm) – 23 м;

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) – 26 м3;

- Песок природный для строительных работ средний – 26 м3;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (для обратной засыпки) – 219 м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза – 372,3 т;

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 219 м3;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных – 65 м2;

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 65 м2;

- Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых – 2 врезки;

Прокладка методом протяжки (от КК1 до КК2 и от КК4 до КК10)

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 9,5 м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 17,1 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза – 17,1 т;

- Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м – 2,8 м3 ила;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) – 4,76 т;

- Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм – 161 м;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 – 320 м3;

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3 м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза – 549,1 т;

- Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых – 267 м2;

- Протаскивание в футляр труб диаметром: 600 мм (Трубы для канализации ПЭ100 СПИРОЛАЙН SN6 D600mm) – 161 м;

- Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором – 31, м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (завоз грунта для обратной засыпки) – 496,4 т;

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 286 м3;

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 6 м3;

- Песок природный для строительных работ средний – 16 м3;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных – 35 м2;

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 35 м2;

- Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых – 1 врезка;

Устройство колодцев

- Частичная разборка ж/б элементов круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах – 3,6 м3;

- Демонтаж чугунных люков – 3 люка;

- Восстановление круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах – 6,64 м3;

- Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах – 9,08 м3;

- Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы – 0,07 т;

Благоустройство

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (завоз  плодородного  грунта ) – 19,2 т;

- Планировка участка: вручную – 45 м2;

- Посев: многолетних трав – 0,0045 га;

Форма №1

Заказчику  запроса цен

В МУП «Курскводоканал»

ЗАЯВКА

на участие в запросе цен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)» для нужд МУП «Курскводоканал»

«_____»_________201_г.

Заявитель _______________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование) организации с указанием организационно-правовой формы)

Адрес места нахождения: __________________________________________________________________,

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________,

зарегистрированное _____________________________________________________________________________________,

(реквизиты документа о государственной регистрации заявителя,

_____________________________________________________________________________________,

наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица)

ОГРН ________________________________________________________________________________,

в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________,

(наименование документа с указанием реквизитов)

заявляет о своем намерении участвовать в запросе цен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)» для нужд МУП «Курскводоканал» и обязуется:

1)соблюдать требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также условия Запроса цен, установленные Документацией запроса цен и содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем запроса цен заключить договор выполнения работ.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней

документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в запросе цен или отстраняются от участия в запросе цен на любом этапе его проведения.

С порядком проведения запроса цен, установленным документацией запроса цен, ознакомлены и согласны. Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса цен наша заявка запроса цен может быть отклонена.

К заявке на участие в запросе цен прилагаются документы, предусмотренные документацией запроса цен и извещением, согласно описи на ________ стр.:

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах

рассмотрения предоставленной Организатору заявки и документов, а также контактный телефон, факс заявителя, E-mail):

Участник размещения заказа (или уполномоченный представитель в соответствие с доверенностью)

_____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

МП

________________________(Фамилия И.О.)

Форма № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица |  |
| З. ИНН, КПП. ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ, дата постановки на учет участника размещения заказа |  |
| 4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа |  |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. БИК |  |

Дополнительно информируем, что в соответствии со ст. 4, Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" наше предприятие относится (не относится) к предприятиям малого (среднего) бизнеса.

| 1 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | __________ чел. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации товаров без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном статьей 249 НК РФ) | __________ руб. |

Форма № 3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________«____»__________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе цен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)», проводимом МУП «Курскводоканал»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии

необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с

выполнением поручения, давать разъяснения положений представленных заявок.

Подпись ___________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)

____________________ удостоверяем.

( Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_________________________ ( ___________________ )

(подпись)                                (ФИО)

Форма № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об условиях исполнения договора на __________________________

Изучив документацию запроса цен на  __________________________________________________________________________________, мы

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

уполномоченного, в случае признания нас победителем запроса цен, подписать договор, согласны выполнить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)» в соответствии с требованиям документации запроса цен и на условиях, изложенных в данном предложении:

1.Наименование услуг

__________________________________________________________________________________

2. Цена оказываемых услуг:

С НДС ________________________,

Без НДС _______________________ (заполнять обязательно),

3. Сроки действия договора

___________________________________________________________________________________

4. Срок предоставления гарантий ______________________________________________________

5. Прочее (срок поставки, отсрочка платежа и т.д.)

___________________________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

________________________

(подпись) МП(Ф.И.О.)

# «ПРОЕКТ»

ДОГОВОР

подряда на производство работ

г. Курск                                                                                                          «___»____________20__ г.

МУП «Курскводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны (победитель проведенного запроса цен, протокол № ______________ от ________), вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет и цели договора

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием Приложение №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора утвержденным «Заказчиком» по объекту: «Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)»

- Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполняемых  работ по настоящему договору составляет _________________________( в том числе  НДС).

2.2. Фактическая стоимость работ может увеличиваться или уменьшаться в связи с изменением объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов от стоимости работ по настоящему договору.

2.3. Расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» не позднее 15 банковских дней после окончательной сдачи результатов работы согласно акту приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки. В течение 5 (пяти) дней с момента  подписания акта приема-передачи выполненных работ, «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» счета-фактуры, составленные в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

В указанных документах все строки и поля должны быть заполнены в соответствии  с требованиями законодательства, документы должны содержать подписи уполномоченных лиц, а в установленных случаях и оттиски печатей организаций. При отсутствии одного из указанных документов либо их ненадлежащем оформлении, документы считаются не переданными в установленный срок. Оплата за выполненные работы не производится «Заказчиком» до устранения «Подрядчиком» нарушений. Срок устранения нарушений 14 (четырнадцать) дней.

2.4. При досрочном прекращении договора по соглашению сторон,  все взаиморасчеты должны быть произведены сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней.

3. Сроки  выполнения  работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ (услуг) определены сторонами:

Начало работ (услуг):  _____________ 20__ г.

Окончание  работ (услуг): __________ __ 20__ г.

3.2. В случае появления дополнительных работ, не предусмотренных  настоящим договором, сроки окончания работ переносятся на время выполнения дополнительных работ по согласованию Сторон.

3.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

3.4. Некачественно выполненные работы «Подрядчик» устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента составления дефектного акта.

4. Обязанности сторон

4.1  «Подрядчик» принимает на себя обязательство:

- выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными государственными (ГОСТ) и отраслевыми стандартами (ОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), техническим условиям (ТУ) и иными документами, устанавливающими требования к качеству данных работ;

- выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с  проектно-сметной документацией, утвержденной «Заказчиком», и действующими нормативно-техническими документами;

- согласовать с заказчиком проект производства работ и прилагаемый к нему график производства работ;

- поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды зеленых насаждений и земли во время проведения работ, пожарной безопасности объекта;

- согласовывать с органами государственного надзора и представителями «Заказчика» порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение,  своевременно устранять замечания технического надзора «Заказчика», федеральных и городских контролирующих служб.

- гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору;

- при обнаружении некачественно выполненных работ «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности, «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика»;

- информировать «Заказчика» за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности;

- оформить и передать «Заказчику» первичную исполнительную документацию в соответствии с проектом, передать сертификаты и паспорта, счета-фактуры на используемые материалы и оборудование и исполнительную геосъемку.

- по окончании работ, в недельный срок, выполнить уборку и вывоз техники, инвентаря и строительного мусора с площадки;

- немедленно прекратить работы по требованию представителей «Заказчика» или органов государственного надзора, если выполняемые работы «Подрядчиком» производятся  с нарушением требований действующего законодательства.

- отходы, образующиеся в процессе  производства работ,  остаются в собственности «Подрядчика».  Своевременный вывоз отходов обязан обеспечить «Подрядчик».

4.1.1. «Подрядчик» обязан  немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных «Заказчиком» материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий  выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.2. «Подрядчик» не вправе при выполнении работ использовать иностранную рабочую силу без получения соответствующего разрешения на работу. В случае нарушения указанного требования «Подрядчик»  в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

4.2 «Заказчик» принимает на себя обязательство:

- передать  «Подрядчику» до начала производства работ проектно-сметную документацию, утвержденную «Заказчиком» и согласованную с требуемыми службами.

- в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать  «Подрядчику» содействие в выполнении работы;

- принять результат работы и оформить документы по приемке в срок, либо дать предписание об устранении дефектов. Приемка работ «Заказчиком» производится в течение 5 рабочих дней с момента передачи «Подрядчиком» актов выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3;

- вести строительный контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствия используемых материалов и оборудования сертификатам качества и строительным нормам и правилам;

- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором;

- произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.2.1. «Заказчик» вправе:

- производить любые измерения, испытания, для контроля над качеством СМР, материалов и конструкций, выполненных, произведенных и поставленных по настоящему договору;

- отдавать распоряжения (предписания) о запрещении применения технологий, строительных материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный проектно-сметной документацией уровень качества.

5. Ответственность сторон

5.1. Риск случайной гибели, уничтожения, повреждения работы или её части по ходу выполнения работ до момента ее сдачи «Заказчику» несет «Подрядчик».

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.  При нарушении договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.4. Дефекты или недостатки, допущенные  «Подрядчиком» при выполнении работ, устраняются им за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.

5.5. Если дефекты или недостатки работы, выявлены «Заказчиком», в указанный «Заказчиком» срок не были устранены, либо являются неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

5.7. Превышение «Подрядчиком» объемов и стоимости работ, происшедшие по вине  «Подрядчика», оплачиваются  «Подрядчиком»  за свой счет.

5.8. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего договора, от исполнения обязательств по настоящему договору в натуре.

5.9. Если при производстве работ по вине «Подрядчика», был причинен вред третьим лицам, ответственность по возмещению вреда третьим лицам лежит на  «Подрядчике».

5.10. Условие договора об освобождении «Подрядчика» от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия  «Подрядчика».

5.11. «Подрядчик» несет ответственность за нарушение требований охраны труда, в соответствии с действующим законодательством РФ

5.12. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договора, в письменной форме должна уведомить другую сторону.

5.13. «Подрядчик», не предупредивший «Заказчика» об обстоятельствах, указанных в п. 4.1.1. настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременно е указание «Заказчика» о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к «Заказчику» соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Срок для ответа «Заказчика» на предупреждение «Подрядчика» 2 (два) дня.

- Сдача и приемка работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

6.2. Приемка работ производится в течение 5 дней с даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Подрядчиком», обязан известить об этом  «Подрядчика» в 14-дневный срок после их обнаружения.

6.4. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, выполненной «Подрядчиком» по настоящему договору, распространяется на все составляющие результаты работы. Срок гарантии устанавливается  5 (пять) лет.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

8. Форс-мажорные  обстоятельства

8.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств неопределимой силы, с приложением соответствующих актов компетентных органов, если эти обстоятельства не являются общепризнанными.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Срок действия и порядок прекращения договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения договора. «Заказчик» также обязан возместить «Подрядчику» убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

9.3. «Подрядчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.

9.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

9.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки «Заказчиком» работы, «Заказчик» вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

9.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.7. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие между «Заказчиком» и «Подрядчиком»  в процессе реализации настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению или переговоры не завершились в течении 2-х недель, все разногласия между сторонами рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии стороной – 10 (десять) дней с момента ее получения.

При недостижении согласия - рассматриваются Арбитражным судом Курской области в установленном законом порядке.

10.2. При изменении законодательства или принятии соответствующих решений участниками договора, договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок.

10.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

11 . Юридические  адреса  и  подписи  сторон

| МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» |  |
| --- | --- |
| ИНН 4629026667 | ИНН |
| КПП 463201001 | КПП |
| 305000, г. Курск, ул. Кирова, 9 |  |
| тел. (4712) 56-02-71, 70-06-09 | Р/с |
| Р/с 40702810600520001493 ОАО «Банк Москвы» г.Москва | К/с |
| К/с 30101810500000000219 | ОГРН, дата |
| БИК 044525219 | ОКОПФ |

Директор

______________________Н.А. Цуканов				__________________

Приложение 1

Техническое задание

Виды и объемы работ по объекту

«Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации

от ул. Межевой до ул. Дзержинского (участок по ул. Свободная)»

Демонтажные работы

- Демонтаж сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах – 2,9 м3;

- Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (демонтаж верха ж/б труб) – 5,8 м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную – 7,83 т;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) – 7,83 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км II класс груза – 15,66 т

Реконструкция коллектора

Прокладка открытым способом (КК1 до КК4)

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 18 м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 32,4 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км II класс груза – 32,4 т;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 – 202 м3;

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 15 м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза – 368,9 т;

- Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых – 153,6 м2;

- Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм (Трубы для канализации ПЭ100 СПИРОЛАЙН SN6 D600mm) – 23 м;

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) – 26 м3;

- Песок природный для строительных работ средний – 26 м3;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (для обратной засыпки) – 219 м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза – 372,3 т;

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 219 м3;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных – 65 м2;

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 65 м2;

- Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых – 2 врезки;

Прокладка методом протяжки (от КК1 до КК2 и от КК4 до КК10)

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 9,5 м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 17,1 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза – 17,1 т;

- Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м – 2,8 м3 ила;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) – 4,76 т;

- Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм – 161 м;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 – 320 м3;

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3 м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза – 549,1 т;

- Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых – 267 м2;

- Протаскивание в футляр труб диаметром: 600 мм (Трубы для канализации ПЭ100 СПИРОЛАЙН SN6 D600mm) – 161 м;

- Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором – 31, м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (завоз грунта для обратной засыпки) – 496,4 т;

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 286 м3;

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 6 м3;

- Песок природный для строительных работ средний – 16 м3;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных – 35 м2;

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 35 м2;

- Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых – 1 врезка;

Устройство колодцев

- Частичная разборка ж/б элементов круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах – 3,6 м3;

- Демонтаж чугунных люков – 3 люка;

- Восстановление круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах – 6,64 м3;

- Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах – 9,08 м3;

- Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы – 0,07 т;

Благоустройство

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (завоз  плодородного  грунта ) – 19,2 т;

- Планировка участка: вручную – 45 м2;

- Посев: многолетних трав – 0,0045 га;

# Footnotes

При заполнении данного пункта, Участник должен указать соответствующую принадлежность организации к малому или среднему бизнесу.

Таблица заполняется Участником в случае если предприятие относится к числу малого и среднего бизнеса.