ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

(МУП «Курскводоканал»)

| Целевые индикаторы | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | На 2012-2015гг. | Факт 2014г. |  |
| Планируемая мощность для обеспечения подключения новых потребителей к системе водоснабжения, м3/час | 982,89 | 103,9 |  |
| Планируемая мощность для обеспечения подключения новых потребителей к системе водоотведения, м3/час | 1072,02 | 122,0 |  |
| Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения города Курска | круглосуточное, бесперебойное |  |
| Снижение аварийности на сетях водопровода, % | 1,5 | - | Достижение показателей планируется при полной реализации инвестиционной программы МУП «Курскводоканал» на 2012-2015г.г. |
| Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту (поэтапно по системам водопровода), по следующим показателям: - по железу не более, мг/дм3 - по марганцу не более, мг/дм3 - по мутности, мг/дм3 - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, % | 0,3 0,1 1,5 0,5 | 0,35 0,36 1,5 - | На конец 2014г. Достижение показателей планируется при полной реализации инвестиционной программы МУП «Курскводоканал» на 2012-2015г.г. |
| Снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект, % | 3 | - | Достижение показателей планируется при полной реализации инвестиционной программы МУП «Курскводоканал» на 2012-2015г.г. |
| Обеспечение прироста протяженности сетей водопровода, км | 14,5 | 4,11 |  |
| Обеспечение прироста протяженности сетей канализации, км | 13,5 | 6,35 |  |