|  | УТВЕРЖДЕНО Директор МУП «Курскводоканал» __________ Цуканов Н.А. от «____» __________ 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в запросе цен на право заключения ДОГОВОРА

на поставку электрооборудования для НУЖД МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ»

1. Общий порядок проведения запроса цен регламентируется Положением о размещении закупок на поставку материалов и оборудования, выполнение работ и услуг для нужд МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

2. Состав документации

Документация запроса цен включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- форму заявки на участие в запросе цен (далее заявка) (Форма 1);

- форму анкеты участника закупки (Форма 2);

- форму доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи (Форма 3);

- форму предложения участника, отражающую ценовые условия выполнения договора (Форма 4);

- проект договора.

Предполагается, что участник закупки ознакомится со всей документацией запроса цен.

Заявки, не соответствующие требованиям документации запроса цен, не допускаются к участию в запросе цен в соответствии с решением конкурсной комиссии.

3. Порядок предоставления документации

1. Документация запроса цен размещается в единой информационной системе на официальном сайте в сети Интернет:  www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и сайте МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» www.vodokanal-kursk.ru .

2.  Участник закупки (далее – участник) может ознакомиться с документацией запроса цен на официальном сайте либо запросить ее у органа по закупкам (далее – организатор запроса цен), на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Документация запроса цен предоставляется участникам без взимания платы.

4. Требования к  форме и содержанию заявки

Участник запроса цен подает заявку на участие в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается предмет запроса цен указанный в Информационной карте.

Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

Один участник может представить только одну заявку на участие в запросе цен.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен, независимо от результатов запроса цен.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений, а также не соответствие требованиям документации запроса цен и Информационной карты является основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в запросе цен. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки на участие в запросе цен, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией от участия в запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в Информационной карте.

Верность копий документов, представляемых, в составе заявки на участие в запросе цен должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника запроса цен, если иная форма заверения не была установлена настоящей документацией запроса цен  и нормативными правовыми актами РФ. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника запроса цен.

Цена договора, предлагаемая участником запроса цен, не может превышать начальную цену  договора, указанную в Извещении.  В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки  превышает начальную цену договора, Конкурсная комиссия вправе не допускать соответствующего участника закупки к участию в запросе цен.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок

Заявки должны быть доставлены участниками в сроки и по адресу, указанному в Информационной карте.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен, в порядке поступления конвертов с заявками.

В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе цен, после объявления присутствующим представителям участников запроса цен о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования к участникам закупки

При размещении закупки путем проведения запроса цен устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1. Соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

2.  Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица или непроведение в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен или заявки на участие в запросе цен;

4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, размещенном на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы по адресу www.fas.gov.ru .

7. Порядок и срок отзыва и изменения заявок

Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Начало процедуры определяется вскрытием первого конверта с заявкой.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов.

Изменение заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями документации запроса цен. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

8. Разъяснение положений документации запроса цен

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса цен. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, заказчик обязан в письменной форме направить разъяснения положений документации запроса цен, если запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

В течение одного дня, со дня направления разъяснения по запросу участника, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации запроса цен не должно менять ее суть.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен

Публично  (день, место и время указаны в Информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе цен.

Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

В день вскрытия конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам о возможности, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия  вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвращает его участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, под роспись.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным письмом.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Наименование и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в запросе цен которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса цен, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов  с заявками на участие в запросе цен.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений, представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

10. Критерии оценки  заявок, порядок оценки  и  сопоставления заявок на участие в запросе цен

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников запроса цен в целях определения победителя запроса цен в соответствии с критерием оценки – минимальная цена заявки.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в запросе цен, присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

Победителем признается участник запроса цен, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Проведение процедур закупок, не являющихся конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участником.

11. Заключение договора.

Участник запроса цен, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный проект договора в 7-дневный срок.

В случае если победитель запроса цен в срок, предусмотренный настоящей документацией, не представил заказчику подписанный договор, победитель запроса цен признается уклонившимся от заключения договора и вносится в реестр недобросовестных поставщиков МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса цен, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указанных в коммерческом предложении данного участника запроса цен.

Правоотношения между заказчиком и победителем запроса цен возникают после подписания договора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями инструкции участника запроса цен и положениями информационной карты, информационная карта имеют преобладающую силу.

|  | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1. Предмет договора: | поставка электрооборудования |
|  |  | Товар | Кол-во, шт | Требования |
|  | 1 | Поставка электрооборудования | Согласно техническому заданию | См. тех. задание |
| 2. Срок действия договора: | Май 2015 – Декабрь 2015 г. |
| 3. Максимальная (начальная) цена договора: | 1 962 000 руб.00 коп. (Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи) российский рубль с НДС |
|  | Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. Предложения участников запроса цен не должны превышать начальную цену договора. Предлагаемая участником стоимость указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Если один из участников запроса цен работает по упрощенной схеме налогообложения, то ценовые предложения других участников также будут рассматриваться без учета налогов. |
| 4. Порядок формирования цены: | В цену товара, поставляемого по договору, включаются расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, расходы по доставке, а также все издержки, расходы, подлежащие уплате в связи с выполнением условий договора. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за товар производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с момента получения товара, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Товар выбирается в течение года по заявкам Заказчика при отсутствии четкого плана-графика выборки продукции и без обязательств Заказчика по выборке всего объема Товара. |
| 6.Требования к качеству и безопасности работ | Товар должен быть новым, не бывший в употреблении, качество должно соответствовать нормативным документам, удостоверяться сертификатом. |
| 7. Место поставки: | г. Курск, ул. Кавказская, 39а. Поставка в течение 5 дней с момента получения заявки |
| 8. Заказчик: | МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» |
| 9. Участники могут обратиться в письменной или электронной форме за разъяснениями по содержанию технического задания запроса цен: | 305000, г. Курск, ул.Кирова,9 Тел./факс: (4712) 51-42-28, 560271 e-mail: bokinov_wkx@mail.ru Контактное лицо: Бокинов Дмитрий Вадимович |
| 10. Место подачи заявок: | 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9 |
| 11. Даты начала и окончания срока подачи заявок: | с 09 часов 00 минут «22» апреля 2015 г. до 15 часов 00 минут «30» апреля 2015 г. |
| 12. Дата, время и место вскрытия конвертов: | г. Курск, ул. Кирова, д. 9 «05» мая 2015 г. в 09-00 |
| 13. Перечень документов, обязательных для включения в конкурсную заявку: | 1) конкурсная заявка (приложение №1); 2) анкета участника запроса цен (приложение №2); 3)предложение участника, отражающее ценовые условия выполнения договора на бланке предприятия (приложение №4); 4) сертификат соответствия, паспорт; 5) Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц не старше 6 мес.; 6) копия свидетельства о государственной регистрации; 7) копия Устава, положения, учредительного договора; 8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных документов Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника |
| 14. Доп. документы | 1) доверенность, подтверждающая полномочия лица, присутствующего на процедуре вскрытия конвертов (приложение № 3); 2) Если участник запроса цен субъект малого или среднего предпринимательства необходимо подтвердить это документально 3) Подписанный договор в 2-х экземплярах (не вшитый в заявку) |

Техническое задание

| № п\п | Наименование товара (услуги) | Производитель | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрощиты ЩРн 12 -0-74;ЩРн 12-1-38;ЩРв 12-1-36 |  | 2 | шт |
| 2 | "Сетевой фильтрБлокбастер""5х5м 10А ПВС 3х0.75 с в""" | EKF | 2 | шт |
| 3 | DIN-рейка 125 см | IEK | 10 | шт. |
| 4 | Makel вилка бел. с/з | Makel | 50 | шт |
| 5 | Авт.выкл.защиты двигателей ВА 401 1.6-2.5А 50кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 6 | Авт.выкл.защиты двигателей ВА 401 2.5-4А 50кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 7 | Авт.выкл.защиты двигателей ВА 401 9-14А 50кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 8 | АДАМ 4520 преобразователь RS 232 в RS-422/485 |  | 10 | шт |
| 9 | Аккум. 2500мАч R6(AA) NiMH Космос | КОСМОС | 2 | шт |
| 10 | Аккум. Космос R6(AA) Ni-Mh 2700MAh | КОСМОС | 2 | шт |
| 11 | Аккумуляторы для телефона |  | 4 | шт |
| 12 | Амперметр 100/5А 72х72 AC через тр-р Э47 | IEK | 5 | шт |
| 13 | Амперметр 30А 80х80 AC непоср.вкл. Э42700 | Электроприбор Чеб | 20 | шт |
| 14 | Батарейка 3R12 (КВАДРАТН) |  | 4 | шт. |
| 15 | Батарейка SuperMax 6fF22 (КРОНА) |  | 10 | шт. |
| 16 | Батарейка КОСМОС LR66 (АА) 1,5V Алкалин |  | 5 | шт. |
| 17 | Батарейка КОСМОС R20 (2S) 1,5V |  | 5 | шт. |
| 18 | Блок автоматики САУ-М7Е-Щ1 | Техинформ | 5 | шт |
| 19 | БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ NN-12035; МОЩНОСТЬ 40вТ, ГАБ РАЗМЕРЫ 129*99*38 ММ |  | 10 | шт. |
| 20 | БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ NW-12040 IP67 40вТ ПЛАСТИК IP67 148*32*26 |  | 10 | шт. |
| 21 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 | IEK | 5 | шт |
| 22 | БРИКС Розетка х1 нар.с/з с/ш бел. | IEK | 10 | шт |
| 23 | БРИКС Розетка х2 нар.с/з бел. | IEK | 10 | шт |
| 24 | БРИКС Розетка х3 нар.с/з с/ш бел. | IEK | 10 | шт |
| 25 | БРИКС Розетка х4 нар.б/з с/ш бел. | IEK | 5 | шт |
| 26 | ВА 401 13-18А 15кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 27 | Вилка каб 32А 3Р+PE IР44 | DEKraft | 6 | шт |
| 28 | Вилка каб.024 перен.3P+E 32А 380В IP44 | IEK | 10 | шт |
| 29 | Вольтметр 0-400В перем.тока прям вкл.VLM-1-400/96 | ABB | 5 | шт. |
| 30 | Вольтметр 500В 72х72 AC непоср.вкл. Э47 | IEK | 5 | шт |
| 31 | ВП15К-21-231 54У2.8(1нз+1нр) | Техинформ | 5 | шт |
| 32 | Вставка ПН-2 100А | Сибэлектро | 30 | шт |
| 33 | Вставка ПН-2 250А | Сибэлектро | 30 | шт |
| 34 | Вставка ПН-2 400А | Сибэлектро | 20 | шт |
| 35 | Вставка ППН35- 40А габарит 1 | Кореневский з-д НВА | 30 | шт |
| 36 | Вставка ППН37-100А габарит 2 | Кореневский з-д НВА | 30 | шт |
| 37 | Выключатель автоматический 1п 10А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 38 | Выключатель автоматический 1п 32А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 39 | Выключатель автоматический 1п 63А С ВА47-29 4.5к | IEK | 10 | шт. |
| 40 | Выключатель автоматический 3п 10А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 41 | Выключатель автоматический 3п 16А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 42 | Выключатель автоматический 3п 25А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 43 | Выключатель автоматический 3п 32А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 44 | Выключатель автоматический 3п 40А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 45 | Выключатель автоматический 3п 50А С ВА-101 4,5кА DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 46 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-16А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 10 | шт |
| 47 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-25А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 10 | шт |
| 48 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-40А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 10 | шт |
| 49 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-50А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 4 | шт |
| 50 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-63А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 10 | шт |
| 51 | Выключатель автоматический АЕ2056М-10Р-100А-10Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 5 | шт |
| 52 | Выключатель автоматический АЕ2066М1-100-160А-10Iн-400AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 4 | шт |
| 53 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ на ток 16 A | КЭАЗ | 20 | шт |
| 54 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ на ток 25 A | КЭАЗ | 20 | шт |
| 55 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ на ток 40 A | КЭАЗ | 4 | шт |
| 56 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ на ток 50 A | КЭАЗ | 20 | шт |
| 57 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-10А-10Iн-500AC/220DC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 5 | шт |
| 58 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А-10Iн-500AC/220DC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 5 | шт |
| 59 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-40А-10Iн-500AC/220DC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 5 | шт |
| 60 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-6,3А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | КЭАЗ | 2 | шт |
| 61 | Выключатель автоматический ВА-100А 25кА ВА88-32 РЭ1000А IEK | IEK | 5 | шт |
| 62 | Выключатель автоматический ВА-101 однополюсный 16 A, характеристика C, 4,5 kA | DEKraft | 5 | шт |
| 63 | Выключатель автоматический ВА-101 однополюсный 25 A, характеристика C, 4,5 kA | DEKraft | 2 | шт |
| 64 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный 10 A, характеристика C, 4,5 kA | IEK | 25 | шт. |
| 65 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный 16 A, характеристика C, 4,5 kA | IEK | 30 | шт. |
| 66 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный 25 A, характеристика C, 4,5 kA | IEK | 35 | шт. |
| 67 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный 32 A, характеристика C, 4,5 kA | IEK | 20 | шт. |
| 68 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный 40 A, характеристика C, 4,5 kA | IEK | 20 | шт. |
| 69 | Выключатель автоматический ВА47-29 трехполюсный 63 A, характеристика C, 4,5 kA | IEK | 10 | шт. |
| 70 | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-250А-3000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | КЭАЗ | 2 | шт |
| 71 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-25А-250-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | КЭАЗ | 10 | шт |
| 72 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | КЭАЗ | 1 | шт |
| 73 | Выключатель кнопочный ВКИ-230 3Р 16А | IEK | 10 | шт |
| 74 | Выключатель ПРИМА скр. 1кл. (250В, 6А) белый | Шнейдер Электрик | 10 | шт |
| 75 | Выключатель ХИТ нар. 1кл. (250В, 6А) белый | Шнейдер Электрик | 100 | шт |
| 76 | Выключатель ХИТ нар. 2кл. (250В, 6А) белый | Шнейдер Электрик | 100 | шт |
| 77 | ГА 25-07 GL-25 ИЭК (10шт) | IEK | 20 | шт |
| 78 | ГА 35-08 GL-35 ИЭК (10шт) | IEK | 20 | шт |
| 79 | Гильза ГА 16-5,4 (Техэл) | КВТ | 30 | шт |
| 80 | Гильза ГА 95-13 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 81 | Гильза медная ГМЛ Ø 10 |  | 10 | шт |
| 82 | Гильза медная ГМЛ Ø 16 |  | 10 | шт |
| 83 | Гильза медная ГМЛ Ø 25 |  | 20 | шт. |
| 84 | Гильза медная ГМЛ Ø 35 |  | 20 | шт |
| 85 | Гильза медная ГМЛ Ø 50 |  | 20 | шт |
| 86 | Гильза медная ГМЛ Ø 6 |  | 20 | шт. |
| 87 | Гильза соед. ГА 120-15 GL-120 ИЭК (10шт) | IEK | 50 | шт |
| 88 | Гильза соед. ГА 50-10 GL-50 ИЭК (10шт) | IEK | 40 | шт |
| 89 | Гильза соед. ГА 70-11 GL-70 ИЭК (10шт) | IEK | 40 | шт |
| 90 | Гильза соед.ГА 150-17 GL-150 ИЭК (10шт) | IEK | 30 | шт |
| 91 | Держатель с защелкой, д.40мм | DKC | 100 | шт |
| 92 | Держатель с хомутиком, д.16 - 32мм | DKC | 100 | шт |
| 93 | ДРВ 500вт HWL Е40 Osram ртутно-вольфр-я | OSRAM | 10 | шт |
| 94 | Дроссель 36 Ватт, 220 В, 50 Гц |  | 5 | шт. |
| 95 | Евровилка | БелТИЗ | 50 | шт. |
| 96 | Евровилка угловая | Универсал | 10 | шт |
| 97 | Изолента ПВХ чер.15мм 20м МИЛЕН | АДМ | 200 | шт |
| 98 | Изолента ПВХ чер.19мм 20м Safeline | Росэл | 1000 | шт |
| 99 | Изолента ХБ 290-310гр шир.20мм | ЮгСпецЗащита | 200 | шт |
| 100 | Изолента ХБ в/с инд.уп.100гр. | Меридиан ООО | 100 | шт |
| 101 | Изолятор ИО-10-7,5 I У3 опорный | ЮИК | 20 | шт |
| 102 | Изолятор ИОР-10-3.75 I УХЛ Т2 опорный | ЮИК | 10 | шт |
| 103 | Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (кв.фл.) проходной | ЮИК | 10 | шт |
| 104 | Изолятор ШФ-10Г | ВЭЛСнаб | 10 | шт |
| 105 | Изолятор ШФ-20Г | ВЭЛСнаб | 10 | шт |
| 106 | Индикатор-отвертка Ер (110-380В) (ИН-91) | MASTECH | 20 | шт. |
| 107 | кабель АВВГ 3х10+1*6 |  | 100 | м |
| 108 | кабель АВВГ 3х2,5пл(ож) | Алюр | 200 | м |
| 109 | кабель АВВГ 4х2,5(ож) | Алюр | 400 | м |
| 110 | кабель АВВГ 4х25(ож)-0,660 | Алюр | 100 | м |
| 111 | кабель АВВГ 4х35(ож)-0,660 | Алюр | 100 | м |
| 112 | кабель АВВГ 4х4(ож) | Алюр | 100 | м |
| 113 | кабель АВВГ 4х70-1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | 50 | м |
| 114 | кабель ВВГнг 3х1,5пл(100м) | ЮВЭЛТ | 600 | м |
| 115 | Кабель ВВГнг 4х2,5(А) | Дмитров-Кабель | 300 | м |
| 116 | кабель ВВГнг(А) 4х2,5ок(РЕ) | КУРС | 100 | м |
| 117 | кабель ВВГнг(А) 4х4 | МАГНА | 100 | М |
| 118 | кабель ВВГнг(А) 4х4-0.660 | Эксвайер | 200 | М |
| 119 | кабель КГ 4х16 |  | 100 | м |
| 120 | кабель КГ 4х2,5 | Конкорд | 200 | м |
| 121 | кабель КГ 4х2,5-380исп3 | Камкабель | 100 | м |
| 122 | кабель КГ 4х6 | Конкорд | 400 | м |
| 123 | КабельВВГнГ3х2,5 |  | 700 | м |
| 124 | Кабель-канал 12x12 T-Plast | T-Plast | 100 | м |
| 125 | Кабель-канал 12x12 белый ЭЛЕКОР | IEK | 50 | м |
| 126 | Кабель-канал 15x10 T-Plast | T-Plast | 100 | м |
| 127 | Кабель-канал 15x10 белый ЭЛЕКОР | IEK | 50 | м |
| 128 | Кабель-канал 20x10 T-Plast | T-Plast | 200 | м |
| 129 | Кабель-канал 20x10 белый ЭЛЕКОР | IEK | 50 | м |
| 130 | Кабель-канал 25x16 T-Plast | T-Plast | 200 | м |
| 131 | Кабель-канал 25x16 белый ЭЛЕКОР | IEK | 50 | м |
| 132 | Кабель-канал 25x25 T-Plast | T-Plast | 100 | м |
| 133 | Кабель-канал 25x25 белый ЭЛЕКОР | IEK | 50 | м |
| 134 | Кабель-канал 40x40 ЭЛЕКОР | IEK | 20 | м |
| 135 | Кабель-канал 40x40 T-Plast | T-Plast | 50 | м |
| 136 | Кабель-канал 40х25 T-Plast | T-Plast | 50 | м |
| 137 | Кабель-канал 60x40 ЭЛЕКОР | IEK | 20 | м |
| 138 | Кабель-канал 60x40 T-Plast | T-Plast | 100 | м |
| 139 | Клеммник 12х 10,0 ЗВИ-20 | IEK | 20 | шт. |
| 140 | Клеммник 12х 2,5 ЗВИ-3 | IEK | 20 | шт |
| 141 | Клеммник 12х 4,0 ЗВИ-5 | IEK | 20 | шт |
| 142 | Клеммник 12х 6,0 ЗВИ-10 | IEK | 20 | шт |
| 143 | Клеммник 12х16,0 ЗВИ-30 | IEK | 10 | шт |
| 144 | Клещи токоизмерительные M266C (1000 A 700 В 2 МОм 1000 С) | MASTECH | 2 | шт. |
| 145 | Клещи токоизмерительные M266F (1000A 700В 2МОм 2кГц) | MASTECH | 5 | шт. |
| 146 | Кнопка ABLFS-22 пл.зел.неон 1з+1р ИЭК | IEK | 5 | шт |
| 147 | Кнопка ABLFS-22 пл.крас.неон 1з+1р ИЭК | IEK | 5 | шт |
| 148 | Кнопочный пост ПКЕ 222/2 | Инженерсервис | 5 | шт |
| 149 | Коврики диэлектрические |  | 10 | шт |
| 150 | Контактор 18А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 151 | Контактор 80А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 152 | Контактор 9А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 153 | КОНТАКТОР E 95А 400В AC3 220В 50ГЦ | Шнейдер Электрик | 5 | шт |
| 154 | Контактор КТ 5033 250А ~220В | Электротехник | 2 | шт |
| 155 | Контактор КТ 6632И 250А ~230В IEK | IEK | 2 | шт |
| 156 | Контактор КТ 6633И 250А ~230В IEK | IEK | 2 | шт |
| 157 | Концевой выключатель КУ-701 (рычаг с роликом), IP44 | Электротехник | 8 | шт |
| 158 | коробка GUSI монтажная | GUSI Electric | 60 | шт |
| 159 | Коробка разв..скр.Г/К80х | HEGEL | 20 | шт |
| 160 | Коробка разв.откр. 100х100х50мм IP55 | HEGEL | 20 | шт |
| 161 | Коробка разв.скр.с крышкой | HEGEL | 10 | шт |
| 162 | Коробка разветв. 60мм IP55 | RUVinil | 20 | шт |
| 163 | Коробка распр 100х100х50 IP54 TYCO | RUVinil | 10 | шт |
| 164 | Коробка распр 85х85x40мм IP54 TYCO | RUVinil | 10 | шт |
| 165 | Коробка распр. 172х96х45 | IEK | 10 | шт |
| 166 | Корпус КП-102 для кнопок на 2 места | IEK | 5 | шт |
| 167 | Корпус КП-103 для кнопок на 3 места | IEK | 5 | шт |
| 168 | Корпус ЩРн-12з IP31 | IEK | 10 | шт |
| 169 | Крепеж 16мм д/трубы (CF16) ИЭК | IEK | 400 | шт |
| 170 | Крепеж 20мм д/трубы (CF20) ИЭК | IEK | 100 | шт |
| 171 | Крепеж 20мм д/трубы T-Plast (250шт) | T-Plast | 300 | шт |
| 172 | Крепеж 32-63мм со стяжкой ИЭК | IEK | 100 | шт |
| 173 | Крепеж 32мм д/трубы (CF32) (50шт) ИЭК | IEK | 100 | шт |
| 174 | Крепеж 32мм д/трубы T-Plast (150шт) | T-Plast | 100 | шт |
| 175 | Лазы по квадратным железобетонным опорам |  | 1 | шт |
| 176 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК | IEK | 100 | шт |
| 177 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | IEK | 5 | шт |
| 178 | Лампа бактерицидная, TUV-30W (UV-C) | Филлипс | 5 | шт. |
| 179 | Лампа газорез ДРВ 250 Е40 |  | 100 | шт |
| 180 | Лампа ДНаТ 150вт NAV-T E40 Osram | OSRAM | 20 | шт |
| 181 | Лампа ДНАТ 70 |  | 20 | шт |
| 182 | Лампа ДРВ 160вт HWL Е27 Osram ртутно-вольфр-я | OSRAM | 20 | шт |
| 183 | Лампа ДРВ 230вт Ш-12 |  | 10 | шт. |
| 184 | Лампа ДРВ 250вт HWL Е40 Osram ртутно-вольфр-я | OSRAM | 200 | шт |
| 185 | Лампа ДРЛ 125вт HPL-N E40 Philips | PHILIPS Лампы | 50 | шт. |
| 186 | Лампа ДРЛ 250Вт 230В Е40 Брест | Брестский ЭЛЗ | 100 | шт |
| 187 | Лампа ДРЛ 250вт HPL-N E40 Philips | PHILIPS Лампы | 100 | шт |
| 188 | Лампа ДРЛ 250с Е40 |  | 500 | шт |
| 189 | Лампа ДРЛ 400вт HPL-N E40 Philips | PHILIPS Лампы | 50 | шт |
| 190 | Лампа КГ-120вт 230в R7S 78мм Osram | OSRAM | 50 | шт |
| 191 | Лампа КГ-1500вт 220в R7s 254мм (к ИО) | Лисма ГУП РМ | 20 | шт |
| 192 | Лампа КГ-400вт 230в R7S 117мм Osram | OSRAM | 20 | шт |
| 193 | Лампа КЛЛ 20/840 Е27 D46х113 спираль Navigator | Navigator | 50 | шт |
| 194 | Лампа КЛЛ 20/840 Е27 D46х113 спираль Navigator | Navigator | 50 | шт |
| 195 | Лампа ЛД- 20 |  | 20 | шт |
| 196 | Лампа ЛД- 40 |  | 20 | шт. |
| 197 | Лампа ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная Philips | PHILIPS Лампы | 600 | шт |
| 198 | Лампа ЛЛ 36вт TLD 36/54-765 G13 дневная Philips | PHILIPS Лампы | 800 | шт |
| 199 | Лампа ЛОН 75вт 230-75 Е27 цв.ал.Калашниково | Калашниковский ЭЛЗ | 400 | шт |
| 200 | Лампа ЛОН 95вт 230-95 Е27 цв.ал.Калашнико | Калашниковский ЭЛЗ | 400 | шт |
| 201 | Лампа МГЛ 150вт MHN-TD 150/842 RX7s гориз. Philips Pro | PHILIPS Лампы | 5 | шт |
| 202 | Лампа МО 60вт 12в Е27 | Лисма ГУП РМ | 70 | шт |
| 203 | Лампа МО 60вт 36в Е27 Калашниково | Калашниковский ЭЛЗ | 500 | шт |
| 204 | Лампы накаливания Б 60Вт Е27 |  | 1000 | шт |
| 205 | Лампы накаливания40Вт Е 27 |  | 500 | шт |
| 206 | Лампы накаливания95Вт |  | 500 | шт. |
| 207 | Лампы накаливанияБ 25Е27 |  | 100 | шт |
| 208 | линейка КМWН 556-9 18 ДИОДОВ |  | 40 | шт |
| 209 | Мех.блокировки для контакторов КМ-103 9-32А БМ-03 | DEKraft | 2 | шт |
| 210 | муфта 10КВТп- 3ж(70-120) | Нева-Транс | 5 | шт |
| 211 | муфта 10КНТп- 3ж(70-120) | Нева-Транс | 5 | шт |
| 212 | муфта 10СТп(тк)-3ж(35,50) | Нева-Транс | 5 | шт |
| 213 | муфта 10СТп(тк)-3ж(70-120) | Нева-Транс | 20 | шт |
| 214 | муфта 1КВТп- 4ж(35-50) | Нева-Транс | 5 | шт |
| 215 | муфта 1КВТп- 4ж(70-120) | Нева-Транс | 5 | шт |
| 216 | муфта 1СТп(тк)-4ж(35,50) | Нева-Транс | 5 | шт |
| 217 | муфта 1СТп(тк)-4ж(70-120) | Нева-Транс | 10 | шт |
| 218 | Набор ПОС61 12гр Каниф 20гр Кисл 30мл Флюс СКФ | Инфотекс | 5 | шт |
| 219 | Наконечник ТА 120-12-14 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 220 | Наконечник ТА 150-12-17 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 221 | Наконечник ТА 16-8-5,4 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 222 | Наконечник ТА 25-8-7 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 223 | Наконечник ТА 35-10-8 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 224 | Наконечник ТА 50-10-9 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 225 | Наконечник ТА 70-10-12 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 226 | Наконечник ТА 95-12-13 (Техэл) | КВТ | 50 | шт |
| 227 | Наконечник ТМЛ 10-6,2-6 JG-10 ИЭК | IEK | 20 | шт |
| 228 | Наконечник ТМЛ 25-8,2-7,8 JG-25 ИЭК | IEK | 20 | шт |
| 229 | Наконечник ТМЛ 35-8,5-8 JG-35 ИЭК | IEK | 20 | шт |
| 230 | Наконечник ТМЛ 4-6-3 (Техэл) | КВТ | 20 | шт |
| 231 | Наконечник ТМЛ 50-10,5-10 JG-50 ИЭК | IEK | 20 | шт |
| 232 | Наконечник ТМЛ 6-6-4 JG-6 ИЭК | IEK | 20 | шт. |
| 233 | Наконечник ТМЛ 6-6-4 (Техэл) | КВТ | 5 | шт |
| 234 | ОМЕГА Вилка прям каучук 16А 2Р+E IР44 ИЭК | IEK | 10 | шт |
| 235 | ОМЕГА Розетка перен каучук 16А 2Р+E IР44 ИЭК | IEK | 10 | шт |
| 236 | Отвертка-пробник L-190мм "Стандарт" белая | Инфотекс | 15 | шт |
| 237 | Отвертка-пробник ОП-2Э ИЭК | IEK | 25 | шт |
| 238 | Патрон керамический Е27 comtech | Комтех | 50 | шт |
| 239 | Патрон керамический Е40 Comtech | Комтех | 50 | шт |
| 240 | Патрон керамический Е40 Feron | FERON | 10 | шт |
| 241 | Паяльник 100Вт | Инфотекс | 5 | шт |
| 242 | Паяльник 25ВТ ЭПСН | Инфотекс | 2 | шт |
| 243 | Паяльник 40Вт | Инфотекс | 5 | шт |
| 244 | Паяльник 65ВТ ЭПСН | Инфотекс | 5 | шт |
| 245 | Переключатель LAY5-BJ33 3 положения I-0-II д | IEK | 20 | шт |
| 246 | Переключатель ПКП-25-6-25А, 380 В |  | 1 | шт. |
| 247 | Переносные заземления |  | 2 | шт |
| 248 | перчатки диэлектрические |  | 2 | пар |
| 249 | Плакаты безопасности |  | 30 | шт |
| 250 | Пост кнопочный ПКТ-40 пост 4кн. пластмасса,IP30 | Техинформ | 10 | шт |
| 251 | Пост кнопочный ПКТ-62 пост 4кн. ABS-пластик,IP5 | IEK | 5 | шт |
| 252 | Пост кнопочный ПКТ-63 пост 6кн. ABS-пластик,IP5 | IEK | 5 | шт |
| 253 | Пост.кноп ПКЕ 122/3 | Инженерсервис | 10 | шт |
| 254 | Пост.кноп ПКЕ 222/3 | Инженерсервис | 10 | шт |
| 255 | Пост.кноп ПКЕ 222/3 крс.гр. | Инженерсервис | 5 | шт |
| 256 | Пр/част 1.5kW 3X380 IP20 | Веспер | 1 | шт |
| 257 | Пр/част 2.2kW 3X380 IP20 | Веспер | 1 | шт |
| 258 | Пресс-клещи ПК - 16 | КВТ | 2 | шт. |
| 259 | ПРИМА Выключатель одноклавишный для открытой установки белый | Шнейдер Электрик | 10 | шт |
| 260 | Припой ПМФ 7 прут 4.0мм, кг | НЕ УКАЗАН | 2 | шт |
| 261 | Припой ПОС-40 прв 3.0мм, кг (06-07г) РЗПС | НЕ УКАЗАН | 5 | шт |
| 262 | провод ПВ3 1х1,5г | ЦВЕТЛИТ | 100 | м |
| 263 | провод ПВС 2х0,75 |  | 200 | м |
| 264 | Провод ПВС 2х2,5, до 380В | ВОКЗ | 200 | м |
| 265 | провод ПВС 3х2,5 | ВОКЗ | 800 | м |
| 266 | Провод ПВС 3х2,5, до 380В | Дмитров-Кабель | 100 | м |
| 267 | провод ПВС 4х2,5 | Беларуськабель | 100 | м |
| 268 | провод ПВС 4х2,5 | Конкорд | 200 | м |
| 269 | Провод ПУГВ 1х1,5(черн) | Курс | 200 | м |
| 270 | провод ПУГВ 1х1,5к | Эксвайер | 50 | м |
| 271 | провод ПУГВ 1х4б | Дмитров-Кабель | 100 | м |
| 272 | провод ПУГВ 1х4ж/з | Эксвайер | 130 | м |
| 273 | Провод ШВВП 2х0,75 |  | 200 | м |
| 274 | Прожектор ИО150 галогенный черный IP54 ИЭК | IEK | 5 | шт |
| 275 | Прожектор ИО500 галогенный черный IP54 ИЭК | IEK | 5 | шт |
| 276 | ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 | Энерготехника | 10 | шт |
| 277 | ПТ 1.1-10-2-12,5 У3 | Энерготехника | 10 | шт |
| 278 | ПТ 1.1-10-8-31,5 У3 | Энерготехника | 10 | шт |
| 279 | Пускатель магнитный 150А ~230В 2НО+2НЗ КМ DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 280 | Пускатель магнитный 25А ~220В IP54 1НО ПМЛ ЭТАЛ | ЭТАЛ г.Александрия | 10 | шт |
| 281 | Пускатель магнитный 25А ~220В рев 1НЗ ПМЛ ЭТАЛ | ЭТАЛ г.Александрия | 10 | шт |
| 282 | Пускатель магнитный 40А ~220В IP54 1НО ПМЛ ЭТАЛ | ЭТАЛ г.Александрия | 10 | шт |
| 283 | Пускатель магнитный 50А ~230В 1НО+1НЗ КМИ IEK | IEK | 10 | шт. |
| 284 | Пускатель магнитный 63А ~220В вар.А 2НО+2НЗ ПМ12 КЗЭА | КЗЭА г.Кашин | 10 | шт |
| 285 | Пускатель магнитный 65А ~230В 1НО+1НЗ КМИ IEK | IEK | 4 | шт. |
| 286 | Пускатель магнитный 80А ~230В 1НО+1НЗ КМИ IEK | IEK | 10 | шт. |
| 287 | Пускатель магнитный 95А ~230В 1НО+1НЗ КМИ IEK | IEK | 5 | шт. |
| 288 | Пускатель ПМ 10А ~220В IP54 П/С/Л 1НО РТЛ-1014 10А ПМЛ ЭТАЛ | ЭТАЛ г.Александрия | 10 | шт |
| 289 | Пускатель ПМ 25А ~220В 2НО+2НЗ ПМЕ КЗЭА | КЗЭА г.Кашин | 20 | шт |
| 290 | Пускатель ПМ 25А ~230В 1НО КМИ IEK | IEK | 10 | шт. |
| 291 | Пускатель ПМ 63А ~220В 1НО+1НЗ ПМЛ ЭТАЛ | ЭТАЛ г.Александрия | 10 | шт |
| 292 | Пускорегулирующий аппарат | Кадошкинск | 30 | шт |
| 293 | Пускорегулирующий аппарат 1И250ДРЛ44-003 незав.IP54 УХЛ1 | Кадошкинский ЭТЗ | 2 | шт |
| 294 | Пускорегулирующий аппарат 1И250ДРЛ44Н-003 встр.IP20 УХЛ2 | Кадошкинский ЭТЗ | 10 | шт |
| 295 | Пускорегулирующий аппарат 1И400ДРЛ44-003 незав.IP54 УХЛ1 | Кадошкинский ЭТЗ | 2 | шт |
| 296 | Пускорегулирующий аппарат 1И400ДРЛ44Н-003 встр.IP20 УХЛ2 | Кадошкинский ЭТЗ | 10 | шт |
| 297 | Разъем ВШ-30 32А 380В |  | 5 | шт |
| 298 | Разъем РШ -30 32А 380В |  | 5 | шт |
| 299 | Рассеиватель ШАР ЖКХ прозрач Aргос-Трейд | Аргос-Трейд | 10 | шт |
| 300 | Реле контроля напряжения РКН-3-15-08 220В~ | Меандр АОЗТ | 10 | шт. |
| 301 | РЕЛЕ РТТ 141 16.0А 13,6-18,4А к ПМА, ПМЕ 1нз | КЗЭА г.Кашин | 5 | шт |
| 302 | РЕЛЕ РТТ 141 25.0А 21,0-25,0А к ПМА, ПМЕ 1нз | КЗЭА г.Кашин | 5 | шт |
| 303 | РЕЛЕ РТТ 211 32А 27,2..36,8А инд.устан. 1нз | КЗЭА г.Кашин | 5 | шт |
| 304 | Реле электротепл. для конт. 09-18A 1,80-2,50А РТ-03 DEKraft | DEKraft | 5 | шт |
| 305 | Реле электротепл. для конт. 09-18A 2,50-3,60А РТ-03 DEKraft | DEKraft | 5 | шт |
| 306 | Реле электротепл. для конт. 09-18A 3,50-4,80А РТ-03 DEKraft | DEKraft | 5 | шт |
| 307 | Реле электротепл. для конт. 40-95А 80,0-95,0А РТ-03 DEKraft | DEKraft | 2 | шт |
| 308 | Розетка 114 стационарная 3Р+РЕ 16А 380В IP44 ИЭК | IEK | 10 | шт |
| 309 | Розетка DIN РДЕ-47 "евро" ЭКФ | EKF | 10 | шт |
| 310 | Розетка брызгозащ. нар. IP44 | БелТИЗ | 5 | шт. |
| 311 | Розетка каб 32А 3Р+PE IР44 | DEKraft | 6 | шт |
| 312 | Розетка ПРИМА нар. с ЗК 2-я м.п.(250В, 16А, защитн.шторки) белый | Шнейдер Электрик | 50 | шт |
| 313 | Розетка ПРИМА скр. с ЗК 2-я (250В, 16А, защитн. шторки) белый | Шнейдер Электрик | 15 | шт |
| 314 | Розетка ХИТ нар. (250В, 10А) белый | Шнейдер Электрик | 20 | шт |
| 315 | Розетка ХИТ нар. 2-я (250В, 10А) белый | Шнейдер Электрик | 25 | шт |
| 316 | Розетка ХИТ нар. 2-я с ЗК (250В, 16А) белый | Шнейдер Электрик | 50 | шт |
| 317 | Розетка ХИТ нар. с ЗК (250В, 16А) белый | Шнейдер Электрик | 30 | шт |
| 318 | Розетка ХИТ скр. 2-я с ЗК (250В, 16А) белый | Шнейдер Электрик | 20 | шт |
| 319 | Розетка ХИТ скр. с ЗК (250В, 16А) белый | Шнейдер Электрик | 20 | шт |
| 320 | РПС-4 рубильник 400А смещ.привод правый | Кореневский з-д НВА | 1 | шт |
| 321 | Рубильник ВР32-31В71250 | Кореневский з-д НВА | 5 | шт |
| 322 | Рубильник ВР32-37А71240 | Кореневский з-д НВА | 5 | шт |
| 323 | Рубильник ВР32-39А71240 | Кореневский з-д НВА | 5 | шт |
| 324 | Светильник TL ЛВО 4х18 D ECP встр.зерк/реш ЭПРА отеч.алюм. | TECHNOLUX | 6 | шт |
| 325 | Светильник ГО-150w симметр.встр.ПРА,IP65,RX7s,чер.Feron | FERON | 5 | шт |
| 326 | Светильник ДО-10w 1LED,6500К,950Лм,IP65 Feron | FERON | 5 | шт |
| 327 | Светильник ДО-15w 1LED,6500К,1400Лм,IP65 Feron | FERON | 5 | шт |
| 328 | Светильник ЖКУ-02-150-003 с/с IP53 | Кадошкинский ЭТЗ | 5 | шт |
| 329 | Светильник ЖКУ-02-70-003 с/с IP53 | Кадошкинский ЭТЗ | 5 | шт |
| 330 | Светильник ЖКУ-06-70 с/с IP53 | Светоимпульс | 30 | шт |
| 331 | Светильник ЛВО 4х18-CSVT встр.зерк/реш,ЭПРА 595х595 | Центрстройсвет | 10 | шт |
| 332 | Светильник ЛПО 4х18-CSVT накл.зерк/реш,ЭПРА | Центрстройсвет | 5 | шт |
| 333 | Светильник ЛПО-01-2х18-002 некомп. | Ксенон | 10 | шт |
| 334 | Светильник ЛПО-01-2х36-002 некомп. | Ксенон | 10 | шт |
| 335 | Светильник ЛПО-46-2х18-417 дифф.реш.ЭПРА IP20 | Ардатовский СТЗ | 5 | шт |
| 336 | Светильник ЛПО-46-2х36-417 дифф.реш.ЭПРА IP20 | Ардатовский СТЗ | 60 | шт |
| 337 | Светильник ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT IP65 ЭПРА,SAN | Центрстройсвет | 10 | шт |
| 338 | Светильник ЛСП-2х36 PS ECP IP65,с ЭПРА,Technolux | TECHNOLUX | 10 | шт |
| 339 | Светильник ЛСП-2х36 ЭПРА IP65 Navigator | Navigator | 20 | шт |
| 340 | Светильник ЛСП-42-2x36(40)-012 IP54 | УПП ВОС,г.Азов | 40 | шт |
| 341 | Светильник НББ-04-60 молоч.пласт/осн.бел.пласт. IP20 | Росспластик | 10 | шт |
| 342 | Светильник НББ-64-60 наклонное осн-е."Ребус" | ЭЛЕТЕХ | 20 | шт |
| 343 | Светильник НББ-64-60 прямое осн-е."Шар" | ЭЛЕТЕХ | 30 | шт |
| 344 | Светильник НПП-100w круг,с/р,терм.IP54,чер.Navigator | Navigator | 5 | шт |
| 345 | Светильник НПП-100w овал,с/р,терм.IP54 IEK | IEK | 10 | шт |
| 346 | Светильник НСП-02-100-001 б/р б/кл.окраш.IP56 | Ревдинское УПП ВОС | 30 | шт |
| 347 | Светильник НСП-02-100-003 с/р б/кл.окраш.IP56 | Ревдинское УПП ВОС | 5 | шт |
| 348 | Светильник НСП-03-60-001 "Бочонок" IP54 | ЭЛЕТЕХ | 50 | шт |
| 349 | Светильник переносной ЛСУ-2,60вт,36/42в,12м,выкл. с/р | Техник | 5 | шт |
| 350 | Светильник ПСХ имп.Oval 60 sim IP44 мет.реш.бел. | LENA LIGHTING | 20 | шт |
| 351 | Светильник ПСХ-60 (евро),IP53,пл.реш.бел. | Свет ЧПТУП Белтиз | 5 | шт |
| 352 | Светильник РКУ-06-250 б/с IP23 | Светоимпульс | 5 | шт |
| 353 | Светильник РКУ-06-250 с/с IP53 | Светоимпульс | 10 | шт |
| 354 | Светильник светодиодный ДО-20Вт IP65 6500K PFL-20W/CW/GR | JazzWay | 5 | шт |
| 355 | Светильник светодиодный ДО-30Вт IP65 6500K PFL-30W/CW/GR | JazzWay | 5 | шт |
| 356 | Сетевой фильтр Блокбастер XL 5 гнезд 5 метров 16А/3,2кВт с выключателем и заземлением ПВС 3х1,0EKF | EKF | 3 | шт |
| 357 | Соединитель болтовой СБ- 25/50 (КВТ) | КВТ | 30 | шт |
| 358 | Соединитель болтовой СБ- 70/120 (КВТ) | КВТ | 90 | шт |
| 359 | Стабилизатор напряжения LIDER PS 1500 SQ-D-15 |  | 1 | шт. |
| 360 | Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подкл. | Мастер-Свет ООО | 20 | шт |
| 361 | Стартер S10 4-65W 220V одиноч.подкл. PHILIPS | PHILIPS Лампы | 400 | шт |
| 362 | Стартер S2 4-22W 220V послед.подкл. PHILIPS | PHILIPS Лампы | 300 | шт |
| 363 | Стартер ST 111 4-80Вт 220-240В OSRAM | OSRAM | 150 | шт |
| 364 | Стартер ST 151 4-22Вт 110-127В OSRAM | OSRAM | 100 | шт |
| 365 | Счетчик А 1140-05-RAL - SW- 4n (4П) |  | 5 | шт. |
| 366 | Таймер Feron ТМ-12 (16 А) |  | 30 | шт |
| 367 | Трансформатор тока Т-066 100/5, класс точности 0,5 | Учереждение ОТ-15 | 10 | шт |
| 368 | Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой диаметр 16 мм серая | IEK | 250 | м |
| 369 | Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой диаметр 20 мм серая | IEK | 250 | м |
| 370 | Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой диаметр 32 мм серая | IEK | 50 | м |
| 371 | Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой диаметр 40 мм серая | IEK | 50 | м |
| 372 | Труба ПНД гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный | DKC | 300 | м |
| 373 | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный | DKC | 200 | м |
| 374 | Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет чёрный | DKC | 50 | м |
| 375 | Трубка термоусаживаемая 12/6 НГ черн бухта 100м | КВТ | 20 | м |
| 376 | Трубка термоусаживаемая 16/8 НГ черн бухта 100м | КВТ | 50 | м |
| 377 | Трубка термоусаживаемая 30/15 НГ черн бухта 50м | КВТ | 50 | м |
| 378 | Трубка термоусаживаемая 40/20 НГ черн бухта 50м | КВТ | 20 | м |
| 379 | Трубка термоусаживаемая 6/3 НГ черн бухта 100м | КВТ | 50 | м |
| 380 | ТУТ 20/10 НГ черн бухта 100м | КВТ | 50 | м |
| 381 | ТУТ 20/10 НГ черн бухта 100м | КВТ | 20 | м |
| 382 | ТУТ 60/30 НГ черн бухта 25м | КВТ | 20 | м |
| 383 | Удл-ль сил 4х30м КГ 3х2.5 16А IP44 У16-046т | Универсал | 2 | шт |
| 384 | Удл-ль сил 4х30м ПВС 3х1.5 УК30т ИЭК | IEK | 2 | шт |
| 385 | Указ.напр. Контакт-55ЭМ | Энергозащита Ереван | 20 | шт. |
| 386 | Указатель напр. 6-10кВ УВНУ2М св.инд.+проверк | Энергозащита Ереван | 10 | шт. |
| 387 | Фонарь KOCAccu9199LED аккум. 12хLED | КОСМОС | 10 | шт |
| 388 | ФОРС Выкл 1кл в сборе нарсер инд IP54 | IEK | 10 | шт |
| 389 | ФОРС Выкл-ль 1-кл нар. IP54 | IEK | 30 | шт |
| 390 | ФОРС Розетка х1 нар.с/з с кр. IP54 | IEK | 20 | шт |
| 391 | Фотореле ФР-7Э 1.5кВт(7А) IP20 220В смеш,рег | Композит НТК | 5 | шт. |
| 392 | Щиток ЩРн-П-2 без/дв IP30 бел КМПн 1/2 ИЭК | IEK | 50 | шт |
| 393 | Щиток ЩРн-П-4 без/дв IP30 бел КМПн 1/4 ИЭК | IEK | 30 | шт |
| 394 | Щиток ЩРн-П-4 проз/дв IP30 бел КМПн 2/4 ИЭК | IEK | 5 | шт |
| 395 | Эл.дв. 5АИ 63 А4 0.25/1500 IM 2181 Эл.Мех. 220В/380В | Elcom | 1 | шт |
| 396 | Эл.дв. 5АИ 63 В4 0.37/1500 IM 2181 Эл.Мех. 220В/380В | Elcom | 1 | шт |
| 397 | Эл.пит. Космос 6F22 1S(крона) | КОСМОС | 10 | шт |
| 398 | Эл.пит. Космос 6F22 9V(крона) | КОСМОС | 10 | шт |
| 399 | Эл.пит. КОСМОС LR03 (AAA) 1,5V Алкалин | КОСМОС | 10 | шт |
| 400 | Эл.пит. КОСМОС LR6 (AA) 1,5V Алкалин. | КОСМОС | 10 | шт |
| 401 | Эл.пит. КОСМОС R14 (C) 1,5V | КОСМОС | 10 | шт |
| 402 | Эл.пит. КОСМОС R20 (2S) 1,5V | КОСМОС | 10 | шт |
| 403 | электрический звонок |  | 1 | шт |
| 404 | Электродвигатель АИР112М4 5,5/1500 У2 IМ2081 | Elcom | 1 | шт |
| 405 | Электродвигатель АИР90L4 2,2/1500 IМ2081 | Elcom | 1 | шт |
| 406 | Электродвигатель АИР90L6 1,5/1000 IМ2081 | Elcom | 1 | шт |
| 407 | Электрощиты на 6;8;12;18 автоматов |  | 20 | шт |
| 408 | ЭТЮД Выключатель двухклавишный для открытой установки белый | Шнейдер Электрик | 5 | шт |
| 409 | ЭТЮД Выключатель двухклавишный для скрытой установки белый | Шнейдер Электрик | 5 | шт |
| 410 | ЭТЮД Выключатель одноклавишный для открытой установки белый | Шнейдер Электрик | 5 | шт |
| 411 | ЭТЮД Выключатель одноклавишный для скрытой установки белый | Шнейдер Электрик | 5 | шт |
| 412 | ЯТП-220/36/0.4 (c 3 автоматами) | EKF | 5 | шт |
| 413 | Ящик Я8601-40370-54-УХЛ3 100А IP54 | Кристалл | 10 | шт |
| 414 | Ящик ЯТП-220/36/0.25 (с автоматами) | IEK | 5 | шт |

Форма №1

Заказчику  Конкурса

В МУП «Курскводоканал»

ЗАЯВКА

на участие в запросе цен на поставку электрооборудования для нужд МУП «Курскводоканал»

«_____»_________201_г.

Заявитель _______________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование) организации с указанием организационно-правовой формы)

Адрес места нахождения: __________________________________________________________________,

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________,

зарегистрированное _____________________________________________________________________________________,

(реквизиты документа о государственной регистрации заявителя,

_____________________________________________________________________________________,

наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица)

ОГРН ________________________________________________________________________________,

в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________,

(наименование документа с указанием реквизитов)

заявляет о своем намерении участвовать в запросе цен на поставку электрооборудования для нужд МУП «Курскводоканал» и обязуется:

1)соблюдать требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также условия Конкурса, установленные Конкурсной документацией и содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем запроса цен заключить договор поставки.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней

документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в запросе цен или отстраняются от участия в запросе цен на любом этапе его проведения.

С порядком проведения запроса цен, установленным Конкурсной документацией, ознакомлены и согласны.

К заявке на участие в запросе цен прилагаются документы, предусмотренные Конкурсной

документацией и извещением, согласно описи на ________ стр.:

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах

рассмотрения предоставленной Организатору заявки и документов, а также контактный телефон, факс заявителя, E-mail):

Участник закупки (или уполномоченный представитель в соответствие с доверенностью)

_____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

МП

________________________(ФамилияИ.О.)

Форма № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника закупки -физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника закупки- физического лица |  |
| З. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ, дата постановки на учет участника закупки |  |
| 4. Юридический адрес/место жительства участника закупки |  |
| 5. Почтовый адрес участника закупки |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. БИК |  |

Дополнительно информируем, что в соответствии со ст. 4, Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" наше предприятие относится (не относится) к предприятиям малого (среднего) бизнеса.

| 1 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | __________ чел. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации товаров без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном статьей 249 НК РФ) | __________ руб. |

Форма № 3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник закупки:

_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________«____»__________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе цен на поставку электрооборудования проводимом МУП «Курскводоканал»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии

необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с

выполнением поручения, давать разъяснения положений представленных конкурсных заявок.

Подпись ___________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)

____________________ удостоверяем.

( Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_________________________ ( ___________________ )

(подпись)                                (ФИО)

Форма № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об условиях исполнения договора на __________________________

Изучив конкурсную документацию запроса цен на  _________________________________________________________________________, мы

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

уполномоченного, в случае признания нас победителем запроса цен, подписать договор, согласны выполнить договор на поставку электрооборудования в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, изложенных в данном предложении:

1.Наименование услуг

__________________________________________________________________________________

2. Цена оказываемых услуг

Цена с НДС, руб.

___________________________________________________________________________________

3. Сроки действия договора

___________________________________________________________________________________

4. Срок предоставления гарантий _______________________________________________

5. Прочее (срок поставки, отсрочка платежа и т.д.)

___________________________________________________________________________________

Участник закупки

(уполномоченный представитель)

________________________

(подпись) МП(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ

Договор

г. Курск                                                                                                      « ___» _______ 201_ г.

МУП «Курскводоканал», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с одной стороны,   и         ______________________ , победитель запроса цен (протокол № _________ от__________) в лице ________________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: МУП «Курскводоканал», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель _____________________________, (Ф.И.О. полностью) победитель запроса цен (протокол № _____________________от __.__.2014 г.) именуемое в дальнейшем Поставщик, действующий в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя _серия________№________, выданного ____________________, ИНН__________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки, а Покупатель принять и оплатить электрооборудование, далее по тексту Товар (Приложение 1).

1.2. По договоренности сторон Товар может передаваться как одной партией, так и несколькими. Наименование, количество и ассортимент, сроки поставки Товара определяются сторонами на основании заявки Покупателя, которая передается Поставщику с помощью электронных средств связи, экспресс – почты или по телефону.

1.3. Количество, наименование товара согласуются сторонами с выставлением Покупателю счета применительно к каждой партии. Все поставки, осуществляемые в период действия настоящего договора, будут осуществляться на условиях настоящего договора, если иное не будет указано в товарной накладной на получение товара.

1.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других  документах, определяющих качество Товара, и обычно предъявляемых к такого рода Товару.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. В соответствии со ст. 5 настоящего Договора передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в сроки, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.1.2. После получения заявки Покупателя оформить и направить последнему счет, в котором указывается наименование, количество, ассортимент, цена (в соответствии с результатами конкурса) и общая стоимость поставляемого Товара.

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего договора.

2.2.2. Выдать лицу, принимающему Товар, надлежащим образом оформленную доверенность, в т.ч. с правом подписи товарных, товаротранспортных документов и правом получения Товара (типовая межотраслевая форма № М-2, утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а).

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена по договору составляет ________________________________, в т.ч. НДС 18%_________________________ .

3.2.  Цена услуги доставки Товара входит в цену поставляемого Товара.

3.3. Оплата за товар производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с момента получения товара, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится на основании выставленных Поставщиком счетов.

- СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее стандартам изготовителя, и обязуется заменить Товар, имеющий дефекты, возникающие по вине изготовителя или Поставщика, либо вернуть стоимость Товара, признанного некачественным.

4.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю все имеющиеся документы о качестве Товара, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

4.3. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и качеству, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре Товара (внешние недостатки – явные дефекты, в том числе целостность упаковки), претензия (отметка в товарной накладной) должна быть заявлена Покупателем в момент поставки (передачи) Товара Покупателю, при обнаружении и скрытых недостатков Товара (брака) – не позднее 30 календарных дней с момента поставки Товара.

4.4. При предъявлении претензии за Поставщиком остается право принять участие в проверке качества и количества Товара, а также получить подтверждающие документы и материалы в отношении Товара, который предъявлен как дефектный, некомплектный.

4.5. Оплата услуг независимого эксперта, для выявления производственного дефекта Товара, осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество возникло по вине изготовителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара производится и обеспечивается силами и за счет Поставщика по адресу: г. Курск, ул. Кавказская,39а.

5.2. Продукция закупается партиями, согласно заявок Покупателя.

5.3. Доставка Товара осуществляется со склада Поставщика с привлечением транспортной организации, которая согласовывается Сторонами дополнительно. Датой поставки Товара считается день фактической передачи Товара Поставщиком уполномоченному представителю транспортной организации.

5.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара от уполномоченного представителя транспортной организации на склад Покупателя.

5.5. Транспортные расходы по доставке Товара от Поставщика до Покупателя включаются в стоимость Товара.

5.6. Вместе с Товаром Поставщик направляет Покупателю надлежаще оформленные документы (товарные накладные с подписью и печатью, счет-фактуру и т.д.) в 2-х (при необходимости) экземплярах.

5.7. Покупатель обязан подписать экземпляры указанных в п. 5.6. документов Поставщика и направить их копии Поставщику посредством факсимильной связи или электронной почтой. Подлинники подписанных Покупателем экземпляров Поставщика Покупатель обязан направить Поставщику почтой не позднее 3 месяцев, с момента получения их от Поставщика.

- КАЧЕСТВО

6.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

6.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (без залога, запрета, ареста и т.п.)

6.3.Товар является новым и соответствует техническим условиям, нормам и параметрам фирмы производителя.

6.4.Товар безопасен при использовании.

6.5.Товар имеет сертификат качества.

6.6.На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации в соответствии с сопроводительными документами (технический паспорт, гарантийный талон, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если оно было вызвано препятствиями вне их разумного контроля, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов, изменения законодательства и иных обстоятельств, которые нельзя было принять в расчет при заключении договора или избежать, или преодолеть эти препятствия или их

последствия.

8.2.Сторона, которая не в состоянии надлежащим образом выполнить свои договорные обязательства по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней после начала их действия.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года, а в части оплаты за отгруженный товар до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Любое уведомление, направляемое Стороной договора другой Стороне должно быть составлено в письменной форме, подписано уполномоченным представителем и скреплено печатью Стороны. Такое уведомление должно быть направлено посредством почтовой (заказное письмо) или факсимильной связи или вручено под расписку.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путём переговоров.

10.2. В случае возникновения споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) календарных дней от даты её получения.

10.3.  Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

10.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. По взаимному согласию Сторон настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время.

11.2. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.2.1. Покупателем:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в разумный срок;

- нарушения сроков поставки товара.

11.2.2. Продавцом:

- нарушения сроков  оплаты товара.

11.2.3. Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным в закупочной документации требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

11.3. Сторона вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления  другой Стороне претензии о необходимости устранения нарушений и исполнения им обязательства в разумный срок, если в течение указанного  в  претензии  срока   нарушения не устранены, Сторона имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой Стороне предварительного, за 7 (Семи) календарных дней, письменного уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

11.4. Договор заключается без обязательства Покупателя  по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия договора, он расторгается по фактически выбранному количеству товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке товара в рамках договора.

11.5.Все изменения и дополнения к договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                          ПОСТАВЩИК

| МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» |  |
| --- | --- |
| ИНН 4629026667 | ИНН |
| КПП 463201001 | КПП |
| 305000, г. Курск, ул. Кирова, 9 |  |
| тел. (4712) 56-02-71, 70-06-09 | Р/с |
| Р/с 40702810600520001493 ОАО «Банк Москвы» г.Москва | К/с |
| К/с 30101810500000000219 | ОГРН, дата |
| БИК 044525219 | ОКОПФ |

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ	ПОСТАВЩИК

Директор

______________ /Цуканов Н.А./                      _____________ /________________/

Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Товары, подлежащие поставке по Договору № __________________

от «_______» ______________________________

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС руб. | Сумма с НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ	ПОСТАВЩИК

Директор

______________ /Цуканов Н.А./                      _____________ /________________/

# Footnotes

При заполнении данного пункта, Участник должен указать соответствующую принадлежность организации к малому или среднему бизнесу.

Таблица заполняется Участником в случае если предприятие относится к числу малого и среднего бизнеса.